Опросный лист на поставку преобразователя частоты

Наименование организации:______________________________________________________ Адрес:__________________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.):_________________________________________________________ Должность:______________________________________________________________________

Тел/факс (с кодом города):_______________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________

- Объект или механизм (конвейер, насос, вентилятор, пресс и т.п.):______________________

- Электродвигатель:

тип ______________________,

Номинальные:

мощность ________________	кВт,

напряжение статора_______	В,

ток статора_______________	А,

скорость_________________	об/мин,

частота __________________	Гц,

cosf______________________

КПД _____________________	%

- Желаемые частоты вращения электродвигателя

а) минимальная________% (от номинальной скорости)

б) максимальная________% (от номинальной скорости)

- Зависимость момента нагрузки от частоты вращения

- до номинальной частоты: квадратичная, линейная, постоянная, другое_________________

- выше номинальной частоты: квадратичная, линейная, постоянная, другое________________

- Требуемая перегрузка по моменту: величина_______% , длительность________с

- Торможение: самовыбег, с тормозным резистором, с рекуперацией энергии в сеть

- Длина силового кабеля от преобразователя до электродвигателя___________м.

- Место установки выходного фильтра:

а) рядом с преобразователем;

б) рядом с электродвигателем.

- Линейное напряжение питающей сети:

номинальное__________	В,

минимальное__________	В,

максимальное_________	В.

- Рабочий диапазон температур окружающей среды от ____ ˚С, до ____ ˚С

- Наличие в месте установки преобразователя: пыли (в т.ч. токопроводящей), воды, агрессивных газов, ___________________________________________

- Климатическое исполнение, степень защиты преобразователя _________________

- Количество двигателей, работающих от одного преобразователя____________шт.

- Необходимое количество преобразователей_______________________________шт.

- Необходимость пульта дистанционного управления(ПДУ)	Да		Нет

- Длина кабеля от преобразователя до ПДУ_______м

- Протокол связи с АСУ ТП___________________________

- Планируемый срок поставки_______________________________________________

- Другие требования по вашему усмотрению______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист можно направить по факсу +7 (383) 342 84 90, по электронной почте erasib@erasib.ru или обычной почтой (адрес указан на фирменном штампе)